## G_result
时段/15min | 火电机组运行状态 | [7 empty] | 火电机组有功出力/MW
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8556 | 144.8603 | 242.6506
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0412 | 118.1837 | 208.5011
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5122 | 130.0201 | 270.8492
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9176 | 108.2517 | 257.8517
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0992 | 95.2714 | 245.7219
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.331 | 120.1524 | 234.5831
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.122 | 90 | 287.809
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3615 | 90 | 291.469
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7117 | 95.2588 | 236.7065
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9925 | 98.5524 | 251.4995
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9038 | 134.2984 | 210
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.2624 | 101.4369 | 210
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0255 | 95.2771 | 283.8469
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1159 | 100.6359 | 210
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.828 | 136.0951 | 209.1884
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4653 | 101.293 | 213.2091
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2338 | 100.5157 | 210
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7158 | 101.5127 | 210
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1848 | 97.665 | 228.2962
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.913 | 101.6036 | 210
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9163 | 101.6201 | 210
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.776 | 101.4243 | 272.2307
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1558 | 101.4259 | 203.4773
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.131 | 145.5293 | 248.9941
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3025 | 154.129 | 210
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 119.8592 | 252.6598
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2336 | 175.9198 | 210
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5851 | 181.0161 | 279.7413
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7654 | 199.4965 | 282.2716
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.6869 | 0 | 210.0001 | 196.7321 | 283.5193
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.1172 | 0 | 280.5304 | 280.5304 | 294.3789
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 205.2498 | 0 | 280.7464 | 280.7464 | 291.2934
33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 152.7809 | 151.0594 | 0 | 280.8963 | 280.8963 | 298.1947
34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.7809 | 233.7809 | 0 | 284.3763 | 280.9794 | 300
35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.0069 | 233.0069 | 0 | 282.191 | 280.0718 | 300
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 220.3185 | 233.9237 | 118.1401 | 291.6602 | 281.1469 | 300
37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.9756 | 232.9756 | 208.1401 | 300 | 287.1826 | 300
38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.0338 | 233.0338 | 228.2088 | 300 | 282.4475 | 300
39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.7681 | 233.7681 | 233.7681 | 298.745 | 280.9644 | 300
40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.7355 | 233.7355 | 219.8608 | 300 | 288.0142 | 300
41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.8087 | 233.8087 | 233.8087 | 300 | 290.9478 | 300
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.8077 | 233.8077 | 233.8077 | 300 | 292.6655 | 300
43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 232.6423 | 235.5029 | 232.6423 | 300 | 300 | 300
44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 232.6416 | 239.9057 | 232.6416 | 300 | 300 | 300
45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.767 | 233.767 | 229.941 | 300 | 294.208 | 300
46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 232.5586 | 235.8851 | 211.3268 | 300 | 300 | 300
47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.6906 | 233.6906 | 193.349 | 300 | 299.9038 | 300
48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.8757 | 233.8757 | 175.7712 | 300 | 285.4869 | 300
49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.6275 | 233.6275 | 222.8159 | 300 | 291.5991 | 300
50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.5288 | 233.5288 | 194.2658 | 300 | 293.6875 | 300
51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.8094 | 232.8094 | 116.1711 | 300 | 286.4486 | 300
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 202.7382 | 232.5765 | 75 | 300 | 282.6378 | 300
53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226.901 | 232.6542 | 75 | 300 | 283.7019 | 300
54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175.673 | 233.6703 | 75 | 293.3899 | 280.8497 | 300
55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 163.4506 | 187.5001 | 75 | 290.3104 | 280.7478 | 300
56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.3514 | 232.6978 | 75 | 300 | 287.2785 | 260.4203
57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 207.506 | 75 | 300 | 282.9067 | 280.2227
58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 168.91 | 75 | 300 | 281.8323 | 248.9053
59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.6822 | 175.4268 | 75 | 294.8025 | 280.8931 | 269.0034
60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.8489 | 176.3536 | 75 | 294.1354 | 280.6117 | 242.0316
61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82.4581 | 98.5717 | 75 | 289.2696 | 280.5728 | 251.4203
62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.8189 | 173.2925 | 75.0735 | 292.3297 | 280.4851 | 227.0402
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.7925 | 84.7925 | 80.1172 | 287.2709 | 280.544 | 222.9288
64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84.7385 | 173.2925 | 80.7727 | 286.2526 | 280.7049 | 188.2739
65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.1745 | 175.9248 | 75 | 288.3779 | 280.7419 | 213.6513
66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.1275 | 175.6375 | 75 | 289.3575 | 280.8292 | 246.9653
67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82.9487 | 218.2667 | 75 | 291.3935 | 280.967 | 271.2291
68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137.0896 | 232.749 | 75 | 300 | 282.5008 | 244.9526
69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 209.8333 | 233.7489 | 75 | 285.6674 | 280.9419 | 300
70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196.6776 | 233.7029 | 75 | 288.3565 | 280.888 | 293.457
71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 208.5486 | 233.923 | 134.6584 | 285.0613 | 281.1461 | 300
72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.0226 | 233.0226 | 224.6584 | 298.4638 | 280.0901 | 300
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234.2223 | 234.2223 | 234.2223 | 292.9501 | 281.497 | 300
74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.5125 | 233.5125 | 233.5125 | 300 | 287.9853 | 300
75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 234.2094 | 234.2094 | 234.2094 | 299.4046 | 281.4819 | 300
76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.6185 | 0 | 233.8099 | 233.8099 | 233.8099 | 300 | 281.5409 | 300
77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132.1185 | 0 | 234.5362 | 234.5362 | 234.5362 | 300 | 285.1165 | 300
78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141.5648 | 0 | 234.7278 | 234.7278 | 234.7278 | 300 | 282.3768 | 300
79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74.0648 | 0 | 234.3818 | 234.3818 | 234.3818 | 300 | 281.9092 | 300
80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.8276 | 233.8276 | 233.8276 | 300 | 284.8098 | 300
81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.8307 | 233.8307 | 233.8307 | 300 | 285.89 | 300
82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 233.0453 | 233.6602 | 233.0453 | 300 | 300 | 300
83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234.0905 | 234.0905 | 234.0905 | 300 | 286.3672 | 300
84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.7977 | 233.7977 | 233.7977 | 300 | 284.9194 | 300
85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.8656 | 232.8656 | 148.4524 | 300 | 283.5753 | 300
86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233.5801 | 233.5801 | 178.3099 | 300 | 288.1919 | 300
87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.7721 | 232.7721 | 105.2062 | 300 | 284.4491 | 300
88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 232.0475 | 232.6712 | 75 | 300 | 286.4588 | 300
89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151.0475 | 212.3093 | 75 | 300 | 287.2828 | 300
90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.2239 | 232.2402 | 75 | 300 | 287.3044 | 300
91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 176.4605 | 75 | 300 | 280.7288 | 300
92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 87.9605 | 75 | 295.7871 | 279.9545 | 300
93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 295.088 | 279.9545 | 300
94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 300 | 288.7496 | 300
95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 300 | 286.2473 | 300
96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 300 | 225.8447 | 290.6287

## W_result
时段/15min | 风电场预测出力/MW |  | 风电场调度出力/MW |  | 风电场弃风功率/MW
| W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2
1 | 380.9445 | 224.009 | 380.9445 | 224.009 | 0 | 0
2 | 413.78 | 233.954 | 413.78 | 233.954 | 0 | 0
3 | 351.033 | 208.1055 | 351.033 | 208.1055 | 0 | 0
4 | 363.443 | 222.836 | 363.443 | 222.836 | 0 | 0
5 | 374.4335 | 233.954 | 374.4335 | 233.954 | 0 | 0
6 | 385.101 | 182.1125 | 385.101 | 182.1125 | 0 | 0
7 | 330.1995 | 217.9995 | 330.1995 | 217.9995 | 0 | 0
8 | 313.3525 | 247.877 | 313.3525 | 247.877 | 0 | 0
9 | 379.831 | 209.032 | 379.831 | 209.032 | 0 | 0
10 | 364.6925 | 270.793 | 364.6925 | 270.793 | 0 | 0
11 | 400.6645 | 282.8375 | 400.6645 | 282.8375 | 0 | 0
12 | 347.395 | 310.777 | 347.395 | 310.777 | 0 | 0
13 | 327.641 | 250.2995 | 327.641 | 250.2995 | 0 | 0
14 | 369.2315 | 277.1595 | 369.2315 | 277.1595 | 0 | 0
15 | 401.2595 | 300.9 | 401.2595 | 300.9 | 0 | 0
16 | 349.843 | 316.8205 | 349.843 | 316.8205 | 0 | 0
17 | 355.2405 | 291.1845 | 355.2405 | 291.1845 | 0 | 0
18 | 337.1355 | 297.2195 | 337.1355 | 297.2195 | 0 | 0
19 | 328.95 | 277.6865 | 328.95 | 277.6865 | 0 | 0
20 | 321.402 | 333.183 | 321.402 | 333.183 | 0 | 0
21 | 306.1105 | 340.0765 | 306.1105 | 340.0765 | 0 | 0
22 | 340.8585 | 307.989 | 340.8585 | 307.989 | 0 | 0
23 | 410.0315 | 266.883 | 410.0315 | 266.883 | 0 | 0
24 | 367.1065 | 305.5665 | 367.1065 | 305.5665 | 0 | 0
25 | 360.5955 | 318.461 | 360.5955 | 318.461 | 0 | 0
26 | 368.9085 | 293.6325 | 368.9085 | 293.6325 | 0 | 0
27 | 382.466 | 329.443 | 382.466 | 329.443 | 0 | 0
28 | 342.618 | 341.0795 | 342.618 | 341.0795 | 0 | 0
29 | 315.1885 | 381.888 | 315.1885 | 381.888 | 0 | 0
30 | 330.905 | 379.8225 | 330.905 | 379.8225 | 0 | 0
31 | 262.531 | 320.552 | 262.531 | 320.552 | 0 | 0
32 | 250.75 | 373.014 | 250.75 | 373.014 | 0 | 0
33 | 267.937 | 365.1855 | 267.937 | 365.1855 | 0 | 0
34 | 241.553 | 335.138 | 241.553 | 335.138 | 0 | 0
35 | 296.6755 | 342.074 | 296.6755 | 342.074 | 0 | 0
36 | 254.0905 | 321.64 | 254.0905 | 321.64 | 0 | 0
37 | 214.3445 | 299.8715 | 214.3445 | 299.8715 | 0 | 0
38 | 249.2115 | 302.7445 | 249.2115 | 302.7445 | 0 | 0
39 | 239.6235 | 284.0615 | 239.6235 | 284.0615 | 0 | 0
40 | 226.3805 | 301.6735 | 226.3805 | 301.6735 | 0 | 0
41 | 180.8885 | 306.051 | 180.8885 | 306.051 | 0 | 0
42 | 218.416 | 248.7695 | 218.416 | 248.7695 | 0 | 0
43 | 174.9385 | 248.1915 | 174.9385 | 248.1915 | 0 | 0
44 | 175.236 | 197.5825 | 175.236 | 197.5825 | 0 | 0
45 | 229.3555 | 234.7615 | 229.3555 | 234.7615 | 0 | 0
46 | 224.3405 | 223.499 | 224.3405 | 223.499 | 0 | 0
47 | 241.7655 | 180.8205 | 241.7655 | 180.8205 | 0 | 0
48 | 292.9865 | 200.124 | 292.9865 | 200.124 | 0 | 0
49 | 245.905 | 189.125 | 245.905 | 189.125 | 0 | 0
50 | 271.167 | 155.822 | 271.167 | 155.822 | 0 | 0
51 | 296.786 | 194.6755 | 296.786 | 194.6755 | 0 | 0
52 | 328.5335 | 224.604 | 328.5335 | 224.604 | 0 | 0
53 | 295.018 | 238.255 | 295.018 | 238.255 | 0 | 0
54 | 309.9185 | 280.1685 | 309.9185 | 280.1685 | 0 | 0
55 | 346.324 | 280.857 | 346.324 | 280.857 | 0 | 0
56 | 399.908 | 263.704 | 399.908 | 263.704 | 0 | 0
57 | 379.1255 | 302.549 | 379.1255 | 302.549 | 0 | 0
58 | 409.479 | 333.2 | 409.479 | 333.2 | 0 | 0
59 | 388.3905 | 365.2535 | 388.3905 | 365.2535 | 0 | 0
60 | 415.276 | 367.7355 | 415.276 | 367.7355 | 0 | 0
61 | 404.7785 | 365.449 | 404.7785 | 365.449 | 0 | 0
62 | 428.8505 | 389.623 | 428.8505 | 389.623 | 0 | 0
63 | 432.344 | 370.1835 | 432.344 | 370.1835 | 0 | 0
64 | 469.047 | 391.238 | 469.047 | 391.238 | 0 | 0
65 | 445.0175 | 392.615 | 445.0175 | 392.615 | 0 | 0
66 | 415.038 | 384.744 | 415.038 | 384.744 | 0 | 0
67 | 392.309 | 363.086 | 392.309 | 363.086 | 0 | 0
68 | 419.8915 | 305.7365 | 419.8915 | 305.7365 | 0 | 0
69 | 336.2855 | 315.163 | 336.2855 | 315.163 | 0 | 0
70 | 375.105 | 319.413 | 375.105 | 319.413 | 0 | 0
71 | 353.9145 | 300.288 | 353.9145 | 300.288 | 0 | 0
72 | 313.0805 | 277.882 | 313.0805 | 277.882 | 0 | 0
73 | 289.5015 | 254.1075 | 289.5015 | 254.1075 | 0 | 0
74 | 256.3345 | 242.93 | 256.3345 | 242.93 | 0 | 0
75 | 240.7455 | 280.381 | 240.7455 | 280.381 | 0 | 0
76 | 253.9035 | 286.348 | 253.9035 | 286.348 | 0 | 0
77 | 225.284 | 249.152 | 225.284 | 249.152 | 0 | 0
78 | 279.276 | 228.0975 | 279.276 | 228.0975 | 0 | 0
79 | 256.5215 | 232.152 | 256.5215 | 232.152 | 0 | 0
80 | 282.8035 | 227.239 | 282.8035 | 227.239 | 0 | 0
81 | 280.5255 | 236.1555 | 280.5255 | 236.1555 | 0 | 0
82 | 237.949 | 177.939 | 237.949 | 177.939 | 0 | 0
83 | 219.3255 | 215.9425 | 219.3255 | 215.9425 | 0 | 0
84 | 262.8455 | 223.686 | 262.8455 | 223.686 | 0 | 0
85 | 298.826 | 241.145 | 298.826 | 241.145 | 0 | 0
86 | 271.473 | 209.865 | 271.473 | 209.865 | 0 | 0
87 | 313.3865 | 198.254 | 313.3865 | 198.254 | 0 | 0
88 | 268.9655 | 235.637 | 268.9655 | 235.637 | 0 | 0
89 | 330.7095 | 174.981 | 330.7095 | 174.981 | 0 | 0
90 | 307.224 | 181.1775 | 307.224 | 181.1775 | 0 | 0
91 | 326.706 | 215.271 | 326.706 | 215.271 | 0 | 0
92 | 328.6355 | 222.054 | 328.6355 | 222.054 | 0 | 0
93 | 338.3255 | 239.105 | 338.3255 | 239.105 | 0 | 0
94 | 280.024 | 210.137 | 280.024 | 210.137 | 0 | 0
95 | 292.162 | 249.4155 | 292.162 | 249.4155 | 0 | 0
96 | 340.0085 | 244.783 | 340.0085 | 244.783 | 0 | 0

## B_result
时段/15min | 功率/MW |  | 能量/MWh
| B1 | B2 | B1 | B2
1 | 1.1369e-12 | 0 | 100 | 150
2 | 0 | 0 | 100 | 150
3 | 0 | 0 | 100 | 150
4 | 0 | 0 | 100 | 150
5 | 1.2631e-10 | -2.1316e-12 | 100 | 150
6 | 0 | 0 | 100 | 150
7 | -6.2528e-13 | 0 | 100 | 150
8 | 0 | 0 | 100 | 150
9 | -7.768e-13 | 0 | 100 | 150
10 | 1.0942e-12 | 0 | 100 | 150
11 | 2.1174e-12 | -80.4942 | 100 | 150
12 | -1.3155e-09 | -42.2614 | 100 | 169.1174
13 | 0 | 0 | 100 | 179.1544
14 | -64.2928 | 0 | 100 | 179.1544
15 | -64.2831 | -129.3879 | 115.2695 | 179.1544
16 | 0 | -129.3109 | 130.5368 | 209.8841
17 | -30.7545 | 0 | 130.5368 | 240.5954
18 | 0 | -58.5535 | 137.841 | 240.5954
19 | -4.8225 | 0 | 137.841 | 254.5019
20 | -75.1716 | 0 | 138.9863 | 254.5019
21 | 0 | -46.2534 | 156.8396 | 254.5019
22 | -88.8311 | -10.8974 | 156.8396 | 265.4871
23 | -74.1235 | 0 | 177.937 | 268.0752
24 | -8.4211 | -105.9663 | 195.5413 | 268.0752
25 | 0 | -25.948 | 197.5413 | 293.2422
26 | 0 | 0 | 197.5413 | 299.4048
27 | -10.3525 | -2.052e-11 | 197.5413 | 299.4048
28 | 0 | 0 | 200 | 299.4048
29 | 0 | 4.5384e-10 | 200 | 299.4048
30 | 4.9681e-11 | -2.506 | 200 | 299.4048
31 | 0 | 1.7053e-13 | 200 | 300
32 | 8.5831e-14 | 0 | 200 | 300
33 | 0 | 3.0244e-10 | 200 | 300
34 | 0 | 27.0415 | 200 | 300
35 | 25.0738 | 0 | 200 | 292.8838
36 | 0 | 0 | 193.4016 | 292.8838
37 | 0 | 0 | 193.4016 | 292.8838
38 | 0 | 3.6806e-12 | 193.4016 | 292.8838
39 | 64.5013 | 0 | 193.4016 | 292.8838
40 | 0 | 0 | 176.4276 | 292.8838
41 | 21.3267 | 0 | 176.4276 | 292.8838
42 | 34.4059 | 0 | 170.8153 | 292.8838
43 | 0 | 77.8126 | 161.7611 | 292.8838
44 | 0 | 109.5026 | 161.7611 | 272.4068
45 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
46 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
47 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
48 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
49 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
50 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
51 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
52 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
53 | 0 | -7.0543e-11 | 161.7611 | 243.5904
54 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
55 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
56 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
57 | 0 | 0 | 161.7611 | 243.5904
58 | 0 | -6.7866 | 161.7611 | 243.5904
59 | -57.142 | 0 | 161.7611 | 245.2022
60 | -60.1827 | 0 | 175.3323 | 245.2022
61 | 0 | 0 | 189.6257 | 245.2022
62 | 0 | -109.3535 | 189.6257 | 245.2022
63 | 0 | -11.5634 | 189.6257 | 271.1736
64 | -41.4821 | -45.798 | 189.6257 | 273.9199
65 | 0 | -64.0129 | 199.4777 | 284.7969
66 | -2.199 | 0 | 199.4777 | 300
67 | 0 | 0 | 200 | 300
68 | 0 | 0 | 200 | 300
69 | 0 | 0 | 200 | 300
70 | 4.6677e-12 | 0 | 200 | 300
71 | 0 | 0 | 200 | 300
72 | 0 | 0 | 200 | 300
73 | 89.7049 | 5.2722 | 200 | 300
74 | 23.1416 | 129.7811 | 176.3934 | 298.6126
75 | 89.6961 | 93.2527 | 170.3035 | 264.4597
76 | 89.4212 | 76.7383 | 146.6993 | 239.9195
77 | 50.1387 | 131.1017 | 123.1674 | 219.7252
78 | 90.0527 | 47.7389 | 109.973 | 185.2247
79 | 89.8147 | 130.9025 | 86.2749 | 172.6619
80 | 31.4675 | 130.1876 | 62.6395 | 138.2138
81 | 0 | 92.567 | 54.3586 | 103.954
82 | 34.8325 | 68.7586 | 54.3586 | 79.5942
83 | 89.6142 | 6.4592 | 45.1922 | 61.4999
84 | 6.116 | 0 | 21.6095 | 59.8001
85 | 0 | 0 | 20 | 59.8001
86 | 0 | 0 | 20 | 59.8001
87 | -2.9483e-13 | 0 | 20 | 59.8001
88 | 0 | 0 | 20 | 59.8001
89 | 0 | 1.547e-10 | 20 | 59.8001
90 | 0 | 0 | 20 | 59.8001
91 | -56.5363 | 0 | 20 | 59.8001
92 | -22.5328 | -6.6088 | 33.4274 | 59.8001
93 | -89.3262 | -7.4468 | 38.7789 | 61.3697
94 | 0 | -100.1706 | 59.9939 | 63.1383
95 | -79.1192 | -131.4556 | 59.9939 | 86.9288
96 | -89.3277 | -134.1073 | 78.7847 | 118.1495

## Sys_result
时段/15min | 节点相位 | [38 empty] | 最大线路功率/MW
| n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | n11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | n18 | n19 | n20 | n21 | n22 | n23 | n24 | n25 | n26 | n27 | n28 | n29 | n30 | n31 | n32 | n33 | n34 | n35 | n36 | n37 | n38 | n39
1 | 0 | -0.010714 | 0.037056 | 0.11055 | 0.13349 | 0.18758 | 0.12041 | 0.087689 | 0.049512 | 0.2305 | 0.20651 | 0.19843 | 0.18983 | 0.17198 | 0.2341 | 0.31179 | 0.11519 | 0.05706 | 0.64491 | 0.74632 | 0.3342 | 0.38918 | 0.32659 | 0.2999 | -0.072715 | -0.091289 | 0.018414 | -0.12613 | -0.1272 | -0.010714 | 0.32304 | 0.30461 | 0.89157 | 0.87943 | 0.50909 | 0.32659 | -0.072715 | -0.1272 | 0.010612 | 550
2 | 0 | -0.0090654 | 0.037886 | 0.10662 | 0.12669 | 0.17747 | 0.11292 | 0.082019 | 0.045842 | 0.21136 | 0.19218 | 0.18518 | 0.17774 | 0.1668 | 0.2362 | 0.31959 | 0.1215 | 0.061052 | 0.65272 | 0.73443 | 0.34591 | 0.40403 | 0.33942 | 0.31069 | -0.068031 | -0.084635 | 0.025191 | -0.11885 | -0.11991 | -0.0090654 | 0.31071 | 0.27182 | 0.85924 | 0.90745 | 0.52926 | 0.33942 | -0.068031 | -0.11991 | 0.0089796 | 550
3 | 0 | -0.010557 | 0.035927 | 0.10735 | 0.13051 | 0.18391 | 0.11807 | 0.085908 | 0.048537 | 0.21973 | 0.19913 | 0.19091 | 0.18217 | 0.16645 | 0.22811 | 0.30482 | 0.11259 | 0.055644 | 0.63795 | 0.75729 | 0.32341 | 0.37396 | 0.31523 | 0.29109 | -0.071066 | -0.089165 | 0.018037 | -0.12319 | -0.12424 | -0.010557 | 0.32192 | 0.28625 | 0.91942 | 0.85405 | 0.48535 | 0.31523 | -0.071066 | -0.12424 | 0.010457 | 550
4 | 0 | -0.0091756 | 0.036968 | 0.10478 | 0.12553 | 0.17638 | 0.11235 | 0.081558 | 0.045663 | 0.20493 | 0.18821 | 0.18091 | 0.17315 | 0.1633 | 0.23184 | 0.31416 | 0.11908 | 0.059631 | 0.64728 | 0.75918 | 0.33766 | 0.39265 | 0.33071 | 0.3038 | -0.067485 | -0.083989 | 0.024178 | -0.11774 | -0.11878 | -0.0091756 | 0.31313 | 0.26031 | 0.91353 | 0.87102 | 0.51193 | 0.33071 | -0.067485 | -0.11878 | 0.0090887 | 550
5 | 0 | -0.0072916 | 0.038386 | 0.10178 | 0.11846 | 0.16514 | 0.10403 | 0.075362 | 0.041612 | 0.19229 | 0.17689 | 0.17118 | 0.16512 | 0.16041 | 0.23581 | 0.32355 | 0.12632 | 0.064343 | 0.65668 | 0.76198 | 0.35121 | 0.40966 | 0.3454 | 0.31627 | -0.0626 | -0.077084 | 0.031588 | -0.11029 | -0.11132 | -0.0072916 | 0.29226 | 0.24103 | 0.90907 | 0.88718 | 0.53489 | 0.3454 | -0.0626 | -0.11132 | 0.0072226 | 550
6 | 0 | -0.010615 | 0.034277 | 0.10388 | 0.12754 | 0.18029 | 0.11597 | 0.084353 | 0.04778 | 0.21098 | 0.19276 | 0.18431 | 0.17531 | 0.16035 | 0.21936 | 0.29308 | 0.10754 | 0.052851 | 0.62621 | 0.72511 | 0.30505 | 0.34824 | 0.29572 | 0.27587 | -0.069616 | -0.087453 | 0.016101 | -0.12044 | -0.12146 | -0.010615 | 0.31939 | 0.27245 | 0.86554 | 0.86328 | 0.44572 | 0.29572 | -0.069616 | -0.12146 | 0.010514 | 550
7 | 0 | -0.0064379 | 0.037964 | 0.098284 | 0.11302 | 0.157 | 0.098464 | 0.07128 | 0.039133 | 0.18385 | 0.16889 | 0.16393 | 0.15865 | 0.15563 | 0.2314 | 0.31873 | 0.1257 | 0.064399 | 0.65186 | 0.78369 | 0.34283 | 0.39689 | 0.33658 | 0.30993 | -0.059326 | -0.072749 | 0.033384 | -0.10494 | -0.10593 | -0.0064379 | 0.27677 | 0.22989 | 0.95598 | 0.85513 | 0.51358 | 0.33658 | -0.059326 | -0.10593 | 0.0063769 | 550
8 | 0 | -0.0049395 | 0.039785 | 0.097623 | 0.10868 | 0.14944 | 0.092677 | 0.067012 | 0.036243 | 0.1804 | 0.16403 | 0.16054 | 0.15683 | 0.15649 | 0.2379 | 0.32997 | 0.13298 | 0.069034 | 0.65515 | 0.78922 | 0.36332 | 0.42622 | 0.3592 | 0.32715 | -0.056131 | -0.068142 | 0.039675 | -0.10031 | -0.1013 | -0.0049395 | 0.2584 | 0.22644 | 0.96369 | 0.84805 | 0.5589 | 0.3592 | -0.056131 | -0.1013 | 0.0048927 | 536.8745
9 | 0 | -0.0054741 | 0.038263 | 0.096257 | 0.10832 | 0.14936 | 0.09312 | 0.067416 | 0.03671 | 0.18156 | 0.16443 | 0.16053 | 0.15639 | 0.15373 | 0.23018 | 0.31757 | 0.12673 | 0.065472 | 0.6507 | 0.75277 | 0.33984 | 0.39148 | 0.33343 | 0.30812 | -0.056402 | -0.068841 | 0.035877 | -0.10034 | -0.10131 | -0.0054741 | 0.25748 | 0.23029 | 0.89446 | 0.88453 | 0.50336 | 0.33343 | -0.056402 | -0.10131 | 0.0054223 | 550
10 | 0 | 0.00025815 | 0.045202 | 0.093773 | 0.091597 | 0.12014 | 0.07083 | 0.051001 | 0.025613 | 0.16976 | 0.14648 | 0.14827 | 0.15018 | 0.15722 | 0.25465 | 0.35967 | 0.15418 | 0.083007 | 0.6928 | 0.80395 | 0.4012 | 0.47115 | 0.39927 | 0.36274 | -0.044151 | -0.051215 | 0.059713 | -0.082548 | -0.083514 | 0.00025815 | 0.18533 | 0.22018 | 0.9545 | 0.91731 | 0.6161 | 0.39927 | -0.044151 | -0.083514 | -0.0002557 | 550
11 | 0 | -0.004852 | 0.039125 | 0.09741 | 0.1061 | 0.14427 | 0.089666 | 0.065155 | 0.035263 | 0.19805 | 0.17104 | 0.16854 | 0.16589 | 0.15772 | 0.23093 | 0.31535 | 0.12642 | 0.06591 | 0.64532 | 0.73176 | 0.35263 | 0.41836 | 0.33532 | 0.28972 | -0.055181 | -0.067413 | 0.03639 | -0.098601 | -0.099562 | -0.004852 | 0.22969 | 0.26676 | 0.85746 | 0.89197 | 0.56976 | 0.33532 | -0.055181 | -0.099562 | 0.0048061 | 544.7783
12 | 0 | -0.0021919 | 0.040685 | 0.09183 | 0.095426 | 0.12799 | 0.077633 | 0.056108 | 0.029393 | 0.17239 | 0.1507 | 0.15017 | 0.1496 | 0.15095 | 0.23493 | 0.32778 | 0.13643 | 0.072339 | 0.62669 | 0.71432 | 0.37882 | 0.45683 | 0.37187 | 0.32411 | -0.047843 | -0.057024 | 0.047056 | -0.08727 | -0.088203 | -0.0021919 | 0.20557 | 0.22429 | 0.84003 | 0.84055 | 0.62318 | 0.37187 | -0.047843 | -0.088203 | 0.0021711 | 493.4976
13 | 0 | 0.0015735 | 0.044808 | 0.089061 | 0.08367 | 0.10805 | 0.062528 | 0.044941 | 0.021909 | 0.15967 | 0.13591 | 0.13895 | 0.14218 | 0.15111 | 0.24903 | 0.35344 | 0.15368 | 0.08338 | 0.68555 | 0.8179 | 0.39057 | 0.45491 | 0.38814 | 0.35475 | -0.039362 | -0.044873 | 0.06257 | -0.074779 | -0.075701 | 0.0015735 | 0.16026 | 0.20841 | 0.98782 | 0.88724 | 0.58889 | 0.38814 | -0.039362 | -0.075701 | -0.0015586 | 548.3102
14 | 0 | -0.003204 | 0.034061 | 0.092401 | 0.095211 | 0.12644 | 0.077787 | 0.056769 | 0.030222 | 0.17407 | 0.15133 | 0.15207 | 0.15286 | 0.15574 | 0.24758 | 0.34612 | 0.1373 | 0.050826 | 0.65995 | 0.74926 | 0.39285 | 0.46545 | 0.39299 | 0.35436 | -0.044629 | -0.05152 | 0.050394 | -0.08044 | -0.081332 | -0.003204 | 0.19692 | 0.22555 | 0.87497 | 0.88725 | 0.61381 | 0.39299 | -0.044629 | -0.081332 | 0.0031736 | 518.1369
15 | 0 | -0.0079576 | 0.028199 | 0.095429 | 0.10823 | 0.14816 | 0.09489 | 0.069652 | 0.039057 | 0.20079 | 0.17406 | 0.17086 | 0.16745 | 0.1557 | 0.22414 | 0.30269 | 0.11051 | 0.034426 | 0.63581 | 0.72503 | 0.34403 | 0.41118 | 0.31981 | 0.26578 | -0.054682 | -0.066371 | 0.028269 | -0.094985 | -0.095867 | -0.0079576 | 0.23589 | 0.27042 | 0.85025 | 0.88283 | 0.57224 | 0.31981 | -0.054682 | -0.095867 | 0.0078823 | 550
16 | 0 | -0.0032712 | 0.036342 | 0.086168 | 0.09221 | 0.12486 | 0.076746 | 0.055586 | 0.029659 | 0.16632 | 0.14564 | 0.14407 | 0.14241 | 0.14027 | 0.2127 | 0.29423 | 0.12023 | 0.063166 | 0.59932 | 0.69162 | 0.3412 | 0.41323 | 0.31847 | 0.26136 | -0.047125 | -0.05689 | 0.038189 | -0.084979 | -0.085846 | -0.0032712 | 0.20261 | 0.21814 | 0.81924 | 0.81469 | 0.58281 | 0.31847 | -0.047125 | -0.085846 | 0.0032402 | 503.7125
17 | 0 | 0.002721 | 0.04195 | 0.085404 | 0.075247 | 0.094004 | 0.053331 | 0.038535 | 0.018113 | 0.15456 | 0.12742 | 0.1328 | 0.13852 | 0.14927 | 0.2521 | 0.35926 | 0.15545 | 0.074671 | 0.66582 | 0.75632 | 0.41158 | 0.48863 | 0.41334 | 0.37181 | -0.03268 | -0.035372 | 0.068296 | -0.063355 | -0.064218 | 0.002721 | 0.12416 | 0.20598 | 0.88203 | 0.88451 | 0.64449 | 0.41334 | -0.03268 | -0.064218 | -0.0026953 | 506.125
18 | 0 | -3.2544e-05 | 0.040244 | 0.084678 | 0.082754 | 0.1084 | 0.064175 | 0.046317 | 0.023392 | 0.15886 | 0.1351 | 0.13671 | 0.13843 | 0.14204 | 0.22653 | 0.31819 | 0.13584 | 0.07311 | 0.61376 | 0.70424 | 0.36641 | 0.43955 | 0.35671 | 0.30912 | -0.040186 | -0.046896 | 0.051725 | -0.074896 | -0.075759 | -3.2544e-05 | 0.16262 | 0.21079 | 0.82995 | 0.8213 | 0.59864 | 0.35671 | -0.040186 | -0.075759 | 3.2236e-05 | 487.985
19 | 0 | 0.0034936 | 0.044347 | 0.083461 | 0.072827 | 0.090938 | 0.050763 | 0.036428 | 0.016671 | 0.1496 | 0.12329 | 0.12845 | 0.13395 | 0.1449 | 0.24463 | 0.3492 | 0.15458 | 0.083229 | 0.65086 | 0.75228 | 0.39729 | 0.47034 | 0.39807 | 0.35899 | -0.032484 | -0.035625 | 0.067633 | -0.06365 | -0.064514 | 0.0034936 | 0.12102 | 0.19956 | 0.88894 | 0.85336 | 0.61898 | 0.39807 | -0.032484 | -0.064514 | -0.0034606 | 498.0422
20 | 0 | -0.0025033 | 0.03371 | 0.091561 | 0.092024 | 0.12089 | 0.073927 | 0.054035 | 0.028499 | 0.17203 | 0.14803 | 0.14987 | 0.15183 | 0.15619 | 0.25175 | 0.3531 | 0.14054 | 0.049277 | 0.63855 | 0.72845 | 0.41773 | 0.50704 | 0.42215 | 0.37321 | -0.041938 | -0.047588 | 0.054141 | -0.076048 | -0.076925 | -0.0025033 | 0.18263 | 0.22401 | 0.85416 | 0.83641 | 0.68539 | 0.42215 | -0.041938 | -0.076925 | 0.0024796 | 471.28
21 | 0 | -0.00029712 | 0.04122 | 0.087423 | 0.086234 | 0.11341 | 0.067359 | 0.048609 | 0.024679 | 0.16316 | 0.13963 | 0.14097 | 0.1424 | 0.1462 | 0.23289 | 0.3271 | 0.13923 | 0.074786 | 0.60267 | 0.69196 | 0.38852 | 0.47522 | 0.38372 | 0.3298 | -0.042042 | -0.049188 | 0.052467 | -0.078124 | -0.079017 | -0.00029712 | 0.17276 | 0.21514 | 0.81767 | 0.79112 | 0.65725 | 0.38372 | -0.042042 | -0.079017 | 0.00029431 | 454.9803
22 | 0 | -0.0035674 | 0.033593 | 0.096756 | 0.099298 | 0.13143 | 0.081115 | 0.059351 | 0.031704 | 0.18084 | 0.15745 | 0.1587 | 0.16004 | 0.16441 | 0.2642 | 0.37016 | 0.14499 | 0.046554 | 0.70328 | 0.82873 | 0.42402 | 0.50438 | 0.4235 | 0.37875 | -0.045378 | -0.051673 | 0.054613 | -0.081537 | -0.082458 | -0.0035674 | 0.20366 | 0.23273 | 0.99169 | 0.91312 | 0.66924 | 0.4235 | -0.045378 | -0.082458 | 0.0035336 | 550
23 | 0 | -0.005029 | 0.032856 | 0.096973 | 0.10385 | 0.13979 | 0.0873 | 0.063795 | 0.034664 | 0.18374 | 0.1622 | 0.1615 | 0.16076 | 0.16168 | 0.25286 | 0.35167 | 0.13587 | 0.045871 | 0.6848 | 0.76875 | 0.3937 | 0.4629 | 0.39234 | 0.35602 | -0.04953 | -0.057915 | 0.046473 | -0.087977 | -0.088905 | -0.005029 | 0.22544 | 0.23562 | 0.89055 | 0.93721 | 0.60575 | 0.39234 | -0.04953 | -0.088905 | 0.0049814 | 550
24 | 0 | -0.0055099 | 0.038137 | 0.099118 | 0.10849 | 0.14753 | 0.092224 | 0.067175 | 0.036606 | 0.20605 | 0.17671 | 0.17408 | 0.17129 | 0.16072 | 0.23257 | 0.31591 | 0.12477 | 0.061976 | 0.64904 | 0.75874 | 0.35749 | 0.42743 | 0.33654 | 0.28472 | -0.056397 | -0.069003 | 0.034711 | -0.10029 | -0.10126 | -0.0055099 | 0.23176 | 0.2805 | 0.90779 | 0.87504 | 0.59099 | 0.33654 | -0.056397 | -0.10126 | 0.0054578 | 550
25 | 0 | -0.0047878 | 0.042091 | 0.10384 | 0.11163 | 0.15098 | 0.093615 | 0.068088 | 0.036713 | 0.21496 | 0.18319 | 0.18113 | 0.17893 | 0.169 | 0.24663 | 0.33616 | 0.13528 | 0.070814 | 0.63944 | 0.72349 | 0.38743 | 0.46838 | 0.38243 | 0.33578 | -0.05792 | -0.070687 | 0.039653 | -0.10376 | -0.10478 | -0.0047878 | 0.23387 | 0.29381 | 0.8492 | 0.86143 | 0.63885 | 0.38243 | -0.05792 | -0.10478 | 0.0047425 | 500.724
26 | 0 | -0.0031489 | 0.04479 | 0.10348 | 0.10892 | 0.14668 | 0.089544 | 0.064799 | 0.034248 | 0.19769 | 0.17256 | 0.1714 | 0.17017 | 0.16941 | 0.26009 | 0.36122 | 0.14907 | 0.07873 | 0.69435 | 0.80297 | 0.40639 | 0.48227 | 0.40436 | 0.36471 | -0.05513 | -0.066134 | 0.049523 | -0.10001 | -0.10106 | -0.0031489 | 0.23578 | 0.25901 | 0.95422 | 0.92146 | 0.63944 | 0.40436 | -0.05513 | -0.10106 | 0.0031191 | 550
27 | 0 | -0.0052359 | 0.043989 | 0.11144 | 0.119 | 0.16028 | 0.099578 | 0.072592 | 0.039205 | 0.23506 | 0.19821 | 0.19648 | 0.19464 | 0.18242 | 0.26517 | 0.36044 | 0.14392 | 0.071898 | 0.67446 | 0.75602 | 0.4151 | 0.50119 | 0.41482 | 0.36916 | -0.061308 | -0.074651 | 0.042474 | -0.10969 | -0.11077 | -0.0052359 | 0.24209 | 0.32506 | 0.88173 | 0.90991 | 0.67753 | 0.41482 | -0.061308 | -0.11077 | 0.0051863 | 518.4461
28 | 0 | -0.0071733 | 0.045973 | 0.11945 | 0.1323 | 0.18068 | 0.1133 | 0.082511 | 0.045162 | 0.2516 | 0.21574 | 0.21181 | 0.20763 | 0.19236 | 0.2738 | 0.36992 | 0.14565 | 0.075335 | 0.69859 | 0.81856 | 0.42455 | 0.5132 | 0.42327 | 0.37658 | -0.06976 | -0.085991 | 0.037804 | -0.12373 | -0.1249 | -0.0071733 | 0.2852 | 0.34421 | 0.98601 | 0.90951 | 0.69577 | 0.42327 | -0.06976 | -0.1249 | 0.0071054 | 542.6297
29 | 0 | -0.0062918 | 0.047827 | 0.12122 | 0.13108 | 0.17738 | 0.11062 | 0.080638 | 0.043784 | 0.26011 | 0.21902 | 0.21633 | 0.21346 | 0.19702 | 0.28094 | 0.37943 | 0.151 | 0.07877 | 0.69254 | 0.81356 | 0.44615 | 0.54675 | 0.44751 | 0.3936 | -0.068659 | -0.084343 | 0.04156 | -0.12245 | -0.12363 | -0.0062918 | 0.26878 | 0.36217 | 0.98253 | 0.88657 | 0.75116 | 0.44751 | -0.068659 | -0.12363 | 0.0062322 | 516.9505
30 | 0 | 0.00043738 | 0.046223 | 0.10979 | 0.11533 | 0.15762 | 0.092365 | 0.065259 | 0.032721 | 0.24205 | 0.20056 | 0.19891 | 0.19717 | 0.18485 | 0.27314 | 0.37688 | 0.15918 | 0.080931 | 0.69749 | 0.81652 | 0.4398 | 0.53885 | 0.43905 | 0.38615 | -0.044568 | -0.043395 | 0.060925 | -0.070595 | -0.059407 | 0.00043738 | 0.23936 | 0.34269 | 0.98623 | 0.9012 | 0.74216 | 0.43905 | -0.044568 | -0.020323 | -0.00043324 | 529.342
31 | 0 | -0.0061779 | 0.033826 | 0.11439 | 0.1407 | 0.20271 | 0.12457 | 0.088225 | 0.047557 | 0.30095 | 0.24935 | 0.23909 | 0.22818 | 0.1851 | 0.22719 | 0.29376 | 0.11059 | 0.048498 | 0.57618 | 0.69839 | 0.33514 | 0.41606 | 0.32894 | 0.28799 | -0.054336 | -0.053273 | 0.025513 | -0.074065 | -0.054371 | -0.0061779 | 0.32444 | 0.44447 | 0.8746 | 0.73779 | 0.58764 | 0.32894 | -0.054336 | 0.011712 | 0.0061194 | 466.2818
32 | 0 | -0.00093682 | 0.033687 | 0.10829 | 0.13176 | 0.19212 | 0.11316 | 0.078187 | 0.03992 | 0.29219 | 0.23995 | 0.23031 | 0.22005 | 0.18022 | 0.22823 | 0.30186 | 0.1212 | 0.052221 | 0.57161 | 0.68835 | 0.35559 | 0.4511 | 0.35117 | 0.30188 | -0.036679 | -0.022275 | 0.042262 | -0.035183 | -0.0053618 | -0.00093682 | 0.31069 | 0.43581 | 0.86272 | 0.72598 | 0.65076 | 0.35117 | -0.036679 | 0.092842 | 0.00092796 | 445.3705
33 | 0 | -0.037348 | -0.016358 | 0.063466 | 0.10102 | 0.16007 | 0.090225 | 0.065426 | 0.051344 | 0.24998 | 0.20119 | 0.1879 | 0.17376 | 0.12952 | 0.16362 | 0.22775 | 0.043691 | -0.013683 | 0.50808 | 0.62499 | 0.27486 | 0.36705 | 0.26778 | 0.22115 | -0.10855 | -0.12119 | -0.045022 | -0.14591 | -0.12443 | -0.037348 | 0.27513 | 0.39368 | 0.80349 | 0.67303 | 0.56252 | 0.26778 | -0.10855 | -0.052153 | 0.036994 | 462.8397
34 | 0 | -0.049898 | -0.049176 | 0.022972 | 0.067806 | 0.12491 | 0.060499 | 0.043172 | 0.046269 | 0.20703 | 0.1609 | 0.14482 | 0.12771 | 0.081161 | 0.10131 | 0.15638 | -0.0025514 | -0.055555 | 0.41696 | 0.53013 | 0.19188 | 0.27658 | 0.1856 | 0.14819 | -0.11782 | -0.12396 | -0.076927 | -0.13924 | -0.10529 | -0.049898 | 0.23772 | 0.35078 | 0.70971 | 0.56566 | 0.45597 | 0.1856 | -0.11782 | 0.0065681 | 0.049426 | 430.2308
35 | 0 | -0.047979 | -0.043124 | 0.025412 | 0.067196 | 0.12294 | 0.057761 | 0.040869 | 0.044166 | 0.20707 | 0.16031 | 0.14509 | 0.1289 | 0.085268 | 0.11153 | 0.17287 | 0.0097331 | -0.039578 | 0.46491 | 0.57617 | 0.20574 | 0.28938 | 0.19345 | 0.15309 | -0.11743 | -0.1234 | -0.069883 | -0.14031 | -0.10652 | -0.047979 | 0.23268 | 0.35035 | 0.75575 | 0.64754 | 0.47248 | 0.19345 | -0.11743 | 0.0049626 | 0.047525 | 482.166
36 | 0 | -0.045877 | -0.039447 | 0.034685 | 0.07585 | 0.13352 | 0.065244 | 0.046248 | 0.045849 | 0.21962 | 0.17212 | 0.15743 | 0.14181 | 0.099527 | 0.13449 | 0.20375 | 0.023274 | -0.038902 | 0.469 | 0.57926 | 0.25215 | 0.35142 | 0.28365 | 0.21459 | -0.11407 | -0.11819 | -0.059911 | -0.13574 | -0.10184 | -0.045877 | 0.24813 | 0.36345 | 0.75884 | 0.62542 | 0.52358 | 0.35622 | -0.11407 | 0.010086 | 0.045442 | 437.9243
37 | 0 | -0.048994 | -0.042496 | 0.034166 | 0.077101 | 0.13629 | 0.066621 | 0.047499 | 0.04801 | 0.22363 | 0.17532 | 0.1601 | 0.1439 | 0.10054 | 0.13622 | 0.20715 | 0.020658 | -0.042582 | 0.44643 | 0.55481 | 0.26427 | 0.37333 | 0.32811 | 0.23866 | -0.12145 | -0.12775 | -0.06595 | -0.14693 | -0.11322 | -0.048994 | 0.25428 | 0.37055 | 0.73439 | 0.57838 | 0.53384 | 0.45596 | -0.12145 | -0.0017507 | 0.048531 | 395.0416
38 | 0 | -0.047765 | -0.039035 | 0.03745 | 0.077712 | 0.13589 | 0.065273 | 0.046381 | 0.046843 | 0.22416 | 0.17584 | 0.16171 | 0.14668 | 0.10738 | 0.15332 | 0.23397 | 0.034253 | -0.034763 | 0.49251 | 0.59906 | 0.29392 | 0.40709 | 0.36477 | 0.26981 | -0.12079 | -0.12615 | -0.057667 | -0.14677 | -0.1131 | -0.047765 | 0.25222 | 0.36866 | 0.77864 | 0.64593 | 0.56914 | 0.50494 | -0.12079 | -0.0016021 | 0.047313 | 426.8511
39 | 0 | -0.045573 | -0.031477 | 0.035142 | 0.073171 | 0.12972 | 0.059334 | 0.041448 | 0.043278 | 0.21708 | 0.16916 | 0.15495 | 0.13983 | 0.1015 | 0.14373 | 0.22205 | 0.038153 | -0.01016 | 0.47337 | 0.57852 | 0.27583 | 0.38415 | 0.34677 | 0.25408 | -0.12099 | -0.1273 | -0.05627 | -0.14891 | -0.11516 | -0.045573 | 0.24401 | 0.36082 | 0.7581 | 0.62088 | 0.5362 | 0.49036 | -0.12099 | -0.0033087 | 0.045142 | 414.9339
40 | 0 | -0.042585 | -0.050115 | 0.01959 | 0.061499 | 0.11913 | 0.049845 | 0.032796 | 0.037445 | 0.20649 | 0.15812 | 0.14277 | 0.12644 | 0.084475 | 0.11991 | 0.19236 | 0.0061377 | -0.055107 | 0.43587 | 0.54122 | 0.2491 | 0.36009 | 0.316 | 0.22392 | -0.12734 | -0.14174 | -0.081568 | -0.16319 | -0.12944 | -0.018537 | 0.23437 | 0.35384 | 0.7208 | 0.57523 | 0.52157 | 0.45105 | -0.12734 | -0.017607 | 0.042182 | 402.0243
41 | 0 | -0.042363 | -0.048761 | 0.0181 | 0.060354 | 0.11803 | 0.048931 | 0.031991 | 0.03693 | 0.20541 | 0.15684 | 0.14103 | 0.1242 | 0.080724 | 0.11105 | 0.17913 | 0.002563 | -0.049768 | 0.39517 | 0.50062 | 0.24001 | 0.35491 | 0.31268 | 0.21592 | -0.12795 | -0.14312 | -0.084277 | -0.16449 | -0.13073 | -0.018315 | 0.23336 | 0.35426 | 0.6802 | 0.50653 | 0.51873 | 0.45629 | -0.12795 | -0.018857 | 0.041962 | 356.691
42 | 0 | -0.042272 | -0.048098 | 0.016979 | 0.059564 | 0.11729 | 0.048385 | 0.031512 | 0.036644 | 0.20451 | 0.15588 | 0.13973 | 0.12255 | 0.078006 | 0.10472 | 0.16964 | -0.0002934 | -0.046865 | 0.40859 | 0.5142 | 0.21304 | 0.31105 | 0.28174 | 0.19527 | -0.12831 | -0.14399 | -0.086309 | -0.16522 | -0.13145 | -0.018224 | 0.23277 | 0.35423 | 0.69379 | 0.54304 | 0.44421 | 0.42536 | -0.12831 | -0.019586 | 0.041872 | 394.5036
43 | 0 | -0.043008 | -0.050699 | 0.020555 | 0.063683 | 0.12252 | 0.052495 | 0.034777 | 0.038652 | 0.21392 | 0.16339 | 0.14755 | 0.13069 | 0.085365 | 0.11631 | 0.18493 | 0.0020045 | -0.057482 | 0.39733 | 0.50274 | 0.2356 | 0.34073 | 0.31948 | 0.24012 | -0.12818 | -0.14297 | -0.084581 | -0.16409 | -0.13007 | -0.01896 | 0.23781 | 0.36739 | 0.68233 | 0.50503 | 0.47358 | 0.46238 | -0.12818 | -0.017391 | 0.042601 | 350.6783
44 | 0 | -0.043039 | -0.051972 | 0.018683 | 0.062486 | 0.12142 | 0.051841 | 0.034224 | 0.038388 | 0.21193 | 0.16171 | 0.14555 | 0.12835 | 0.082145 | 0.11007 | 0.17586 | -0.0020433 | -0.059953 | 0.38893 | 0.49483 | 0.21465 | 0.30802 | 0.30164 | 0.23395 | -0.12701 | -0.14116 | -0.086212 | -0.1612 | -0.12649 | -0.018991 | 0.23716 | 0.3654 | 0.67442 | 0.49681 | 0.41378 | 0.44454 | -0.12701 | -0.011706 | 0.042631 | 351.7932
45 | 0 | -0.04382 | -0.053378 | 0.01676 | 0.061278 | 0.12001 | 0.051463 | 0.034113 | 0.038716 | 0.20719 | 0.15848 | 0.14206 | 0.1246 | 0.07845 | 0.10398 | 0.16712 | -0.0067976 | -0.062578 | 0.41408 | 0.52108 | 0.20691 | 0.30041 | 0.27385 | 0.19056 | -0.12822 | -0.14358 | -0.089618 | -0.16374 | -0.12994 | -0.019772 | 0.23674 | 0.3577 | 0.70066 | 0.55528 | 0.42607 | 0.41509 | -0.12822 | -0.018093 | 0.043406 | 407.7355
46 | 0 | -0.04429 | -0.055147 | 0.015349 | 0.061518 | 0.1211 | 0.052808 | 0.035123 | 0.039456 | 0.20894 | 0.15962 | 0.14251 | 0.1243 | 0.075121 | 0.094025 | 0.15101 | -0.014698 | -0.067045 | 0.39592 | 0.50388 | 0.18475 | 0.27171 | 0.2442 | 0.16778 | -0.12803 | -0.14358 | -0.094122 | -0.16263 | -0.12849 | -0.020242 | 0.23871 | 0.36241 | 0.68346 | 0.53402 | 0.39135 | 0.374 | -0.12803 | -0.015625 | 0.043871 | 404.3409
47 | 0 | -0.04545 | -0.058054 | 0.012215 | 0.0603 | 0.12033 | 0.053129 | 0.035504 | 0.040218 | 0.20599 | 0.15742 | 0.13955 | 0.12052 | 0.069041 | 0.080843 | 0.13095 | -0.025081 | -0.073087 | 0.38796 | 0.49745 | 0.14967 | 0.22107 | 0.19994 | 0.13574 | -0.12902 | -0.1456 | -0.10069 | -0.16379 | -0.12994 | -0.021402 | 0.23933 | 0.35941 | 0.67703 | 0.53679 | 0.31786 | 0.31871 | -0.12902 | -0.018131 | 0.04502 | 424.3175
48 | 0 | -0.050005 | -0.046041 | 0.029753 | 0.074838 | 0.13438 | 0.066164 | 0.047239 | 0.048375 | 0.21844 | 0.17136 | 0.15524 | 0.13809 | 0.09232 | 0.11957 | 0.18232 | 0.0083948 | -0.049756 | 0.47108 | 0.58131 | 0.20435 | 0.27839 | 0.24957 | 0.18652 | -0.1213 | -0.12803 | -0.072907 | -0.14562 | -0.11172 | -0.050005 | 0.25404 | 0.36449 | 0.76089 | 0.65145 | 0.38551 | 0.35754 | -0.1213 | 0.00017568 | 0.049532 | 476.7514
49 | 0 | -0.050433 | -0.046629 | 0.030028 | 0.075939 | 0.13615 | 0.067663 | 0.048396 | 0.049169 | 0.22207 | 0.17396 | 0.15751 | 0.14002 | 0.092311 | 0.11663 | 0.17681 | 0.0052489 | -0.051569 | 0.43724 | 0.54765 | 0.20475 | 0.28431 | 0.26752 | 0.19337 | -0.12215 | -0.12937 | -0.075293 | -0.14685 | -0.11299 | -0.050433 | 0.25598 | 0.37125 | 0.72723 | 0.58862 | 0.38554 | 0.40438 | -0.12215 | -0.0012122 | 0.049956 | 429.9814
50 | 0 | -0.051162 | -0.048793 | 0.027842 | 0.075382 | 0.13615 | 0.068339 | 0.048968 | 0.049815 | 0.22114 | 0.17321 | 0.15609 | 0.13788 | 0.087809 | 0.10582 | 0.15997 | -0.0032101 | -0.056414 | 0.43692 | 0.54852 | 0.17339 | 0.23811 | 0.22337 | 0.16277 | -0.12243 | -0.1302 | -0.08036 | -0.14675 | -0.11288 | -0.051162 | 0.25707 | 0.37138 | 0.7281 | 0.60385 | 0.32151 | 0.3427 | -0.12243 | -0.0011418 | 0.050678 | 457.238
51 | 0 | -0.050982 | -0.04931 | 0.02614 | 0.073729 | 0.13401 | 0.067077 | 0.048025 | 0.049251 | 0.21559 | 0.16929 | 0.15213 | 0.13387 | 0.084712 | 0.10197 | 0.15506 | -0.0050026 | -0.057236 | 0.4483 | 0.56067 | 0.16615 | 0.22806 | 0.18903 | 0.14279 | -0.12131 | -0.12887 | -0.080648 | -0.14493 | -0.11115 | -0.050982 | 0.25562 | 0.36214 | 0.74025 | 0.631 | 0.33226 | 0.26039 | -0.12131 | 0.00023787 | 0.050499 | 484.1389
52 | 0 | -0.043975 | -0.03764 | 0.037469 | 0.081295 | 0.14148 | 0.072491 | 0.051394 | 0.047513 | 0.22473 | 0.1781 | 0.16215 | 0.14518 | 0.098742 | 0.12331 | 0.18231 | 0.015709 | -0.040724 | 0.49525 | 0.6081 | 0.19516 | 0.25839 | 0.20445 | 0.16405 | -0.10951 | -0.11337 | -0.061699 | -0.12909 | -0.095337 | -0.043975 | 0.26352 | 0.36932 | 0.78768 | 0.6975 | 0.37862 | 0.25052 | -0.10951 | 0.015941 | 0.043559 | 516.6687
53 | 0 | -0.049585 | -0.04721 | 0.027842 | 0.074706 | 0.13482 | 0.067734 | 0.048385 | 0.048747 | 0.2158 | 0.16988 | 0.15295 | 0.13493 | 0.086572 | 0.1051 | 0.1591 | -0.0014443 | -0.054261 | 0.45155 | 0.56421 | 0.17596 | 0.24318 | 0.18612 | 0.14332 | -0.11873 | -0.12551 | -0.077044 | -0.14138 | -0.10761 | -0.049585 | 0.25669 | 0.36093 | 0.74379 | 0.63317 | 0.37071 | 0.23219 | -0.11873 | 0.0037044 | 0.049116 | 482.8405
54 | 0 | -0.036875 | -0.025774 | 0.048354 | 0.086997 | 0.14589 | 0.075294 | 0.052857 | 0.044768 | 0.23339 | 0.18543 | 0.17129 | 0.15624 | 0.11355 | 0.14847 | 0.21627 | 0.039661 | -0.022711 | 0.51784 | 0.6306 | 0.24616 | 0.32579 | 0.25934 | 0.20893 | -0.097594 | -0.097296 | -0.040757 | -0.11292 | -0.078994 | -0.036875 | 0.26382 | 0.37707 | 0.81018 | 0.70863 | 0.47576 | 0.30541 | -0.097594 | 0.032807 | 0.036526 | 497.9054
55 | 0 | -0.036524 | -0.017533 | 0.060883 | 0.097321 | 0.15639 | 0.084474 | 0.060407 | 0.048406 | 0.24709 | 0.19805 | 0.18507 | 0.17125 | 0.13022 | 0.17306 | 0.24708 | 0.053461 | -0.011242 | 0.57156 | 0.68516 | 0.27807 | 0.35813 | 0.29175 | 0.24095 | -0.10463 | -0.11125 | -0.037064 | -0.1336 | -0.10668 | -0.036524 | 0.27321 | 0.39072 | 0.86474 | 0.78476 | 0.50846 | 0.33782 | -0.10463 | -0.016967 | 0.036178 | 535.7181
56 | 0 | -0.020809 | 0.0020678 | 0.078665 | 0.11074 | 0.17214 | 0.094662 | 0.06569 | 0.043363 | 0.26793 | 0.21673 | 0.20451 | 0.19151 | 0.15047 | 0.19673 | 0.27356 | 0.08425 | 0.014162 | 0.60669 | 0.69671 | 0.29944 | 0.37446 | 0.31199 | 0.26424 | -0.071617 | -0.063683 | 0.00012469 | -0.078662 | -0.044863 | -0.020809 | 0.29501 | 0.4149 | 0.8526 | 0.85287 | 0.51562 | 0.35806 | -0.071617 | 0.066474 | 0.020612 | 550
57 | 0 | -0.016196 | 0.014032 | 0.092738 | 0.12122 | 0.18272 | 0.10309 | 0.071923 | 0.044245 | 0.28047 | 0.22888 | 0.21806 | 0.20656 | 0.16863 | 0.22464 | 0.30937 | 0.10567 | 0.031232 | 0.6425 | 0.74499 | 0.34785 | 0.43451 | 0.36347 | 0.30852 | -0.06811 | -0.061569 | 0.014513 | -0.080117 | -0.050137 | -0.016196 | 0.30613 | 0.4252 | 0.91274 | 0.87589 | 0.59646 | 0.40954 | -0.06811 | 0.049146 | 0.016042 | 550
58 | 0 | -0.018382 | 0.016779 | 0.099212 | 0.12747 | 0.1894 | 0.10927 | 0.077329 | 0.048046 | 0.28784 | 0.23608 | 0.22569 | 0.21463 | 0.17735 | 0.23733 | 0.32508 | 0.10969 | 0.034893 | 0.65821 | 0.74249 | 0.37294 | 0.46815 | 0.38965 | 0.32841 | -0.078156 | -0.078734 | 0.010789 | -0.103 | -0.078882 | -0.018382 | 0.31334 | 0.43202 | 0.89149 | 0.91029 | 0.6465 | 0.43572 | -0.078156 | 0.0019343 | 0.018208 | 550
59 | 0 | -0.019496 | 0.010383 | 0.099756 | 0.12812 | 0.18986 | 0.11022 | 0.078365 | 0.049115 | 0.29008 | 0.23778 | 0.22817 | 0.21795 | 0.18197 | 0.24931 | 0.34295 | 0.11079 | 0.015285 | 0.67608 | 0.77301 | 0.40201 | 0.5075 | 0.42268 | 0.35604 | -0.075509 | -0.073353 | 0.013761 | -0.09611 | -0.070983 | -0.019496 | 0.31116 | 0.43378 | 0.93404 | 0.91518 | 0.70301 | 0.46875 | -0.075509 | 0.012952 | 0.019312 | 550
60 | 0 | -0.019273 | 0.010384 | 0.099982 | 0.12816 | 0.1898 | 0.11019 | 0.078327 | 0.048987 | 0.29018 | 0.23784 | 0.22834 | 0.21823 | 0.18247 | 0.25047 | 0.34464 | 0.11154 | 0.014771 | 0.67777 | 0.75857 | 0.40451 | 0.51076 | 0.42539 | 0.35829 | -0.074764 | -0.072205 | 0.014683 | -0.094773 | -0.069504 | -0.019273 | 0.31074 | 0.43374 | 0.90346 | 0.93341 | 0.7076 | 0.47146 | -0.074764 | 0.014875 | 0.019091 | 550
61 | 0 | -0.02337 | 0.019402 | 0.10708 | 0.13403 | 0.19491 | 0.11569 | 0.083786 | 0.053751 | 0.2961 | 0.24349 | 0.23428 | 0.22448 | 0.18887 | 0.25612 | 0.34927 | 0.11408 | 0.039017 | 0.6824 | 0.7695 | 0.40914 | 0.51488 | 0.43022 | 0.36332 | -0.097438 | -0.11117 | 0.0018552 | -0.14566 | -0.13221 | -0.02337 | 0.31349 | 0.43964 | 0.92 | 0.93158 | 0.71049 | 0.47628 | -0.097438 | -0.085046 | 0.023148 | 550
62 | 0 | -0.020489 | 0.010667 | 0.090853 | 0.12052 | 0.18126 | 0.10394 | 0.073571 | 0.047183 | 0.27758 | 0.22663 | 0.2157 | 0.20406 | 0.16517 | 0.21774 | 0.29837 | 0.095494 | 0.025321 | 0.6315 | 0.70417 | 0.35483 | 0.45714 | 0.35555 | 0.27492 | -0.079111 | -0.079867 | 0.0021619 | -0.10225 | -0.07743 | -0.020489 | 0.30188 | 0.42107 | 0.84008 | 0.89551 | 0.6657 | 0.40166 | -0.079111 | 0.0054835 | 0.020295 | 550
63 | 0 | -0.024727 | 0.019017 | 0.10768 | 0.13488 | 0.19567 | 0.11689 | 0.085045 | 0.055053 | 0.29694 | 0.2443 | 0.23513 | 0.22536 | 0.18949 | 0.2564 | 0.34896 | 0.11222 | 0.038128 | 0.68209 | 0.75266 | 0.4107 | 0.51781 | 0.43204 | 0.36172 | -0.10159 | -0.11812 | -0.00169 | -0.15438 | -0.14302 | -0.024727 | 0.31354 | 0.44046 | 0.88611 | 0.94825 | 0.71595 | 0.48125 | -0.10159 | -0.10245 | 0.024493 | 550
64 | 0 | -0.020426 | 0.0094349 | 0.095341 | 0.12289 | 0.18284 | 0.10494 | 0.074573 | 0.047657 | 0.28347 | 0.23104 | 0.22161 | 0.21158 | 0.17593 | 0.24145 | 0.33354 | 0.10725 | 0.017776 | 0.66667 | 0.71522 | 0.39713 | 0.50694 | 0.41261 | 0.33578 | -0.077672 | -0.076597 | 0.01035 | -0.099661 | -0.074858 | -0.020426 | 0.29897 | 0.42708 | 0.82792 | 0.95541 | 0.71635 | 0.46223 | -0.077672 | 0.0080557 | 0.020232 | 550
65 | 0 | -0.018789 | 0.014386 | 0.09427 | 0.12099 | 0.18054 | 0.10238 | 0.07225 | 0.045682 | 0.28025 | 0.22813 | 0.21836 | 0.20797 | 0.17218 | 0.23379 | 0.32302 | 0.10868 | 0.033132 | 0.65615 | 0.71912 | 0.38322 | 0.49039 | 0.39244 | 0.31566 | -0.077131 | -0.076363 | 0.010983 | -0.099644 | -0.07446 | -0.018789 | 0.29723 | 0.42387 | 0.84701 | 0.9301 | 0.70054 | 0.4385 | -0.077131 | 0.009713 | 0.018611 | 550
66 | 0 | -0.017896 | 0.017623 | 0.098582 | 0.12313 | 0.18231 | 0.10266 | 0.072378 | 0.045308 | 0.2847 | 0.23166 | 0.22284 | 0.21346 | 0.18057 | 0.25165 | 0.35004 | 0.12158 | 0.039742 | 0.68316 | 0.76411 | 0.41218 | 0.52273 | 0.43277 | 0.36347 | -0.07737 | -0.076019 | 0.01829 | -0.10092 | -0.075832 | -0.017896 | 0.29779 | 0.42837 | 0.91195 | 0.93866 | 0.72867 | 0.47883 | -0.07737 | 0.0082032 | 0.017726 | 550
67 | 0 | -0.015354 | 0.015182 | 0.091905 | 0.11665 | 0.17551 | 0.096099 | 0.06656 | 0.041125 | 0.27663 | 0.22402 | 0.21472 | 0.20483 | 0.17159 | 0.239 | 0.33479 | 0.11843 | 0.037188 | 0.66792 | 0.76251 | 0.38928 | 0.4932 | 0.40785 | 0.34275 | -0.066443 | -0.057262 | 0.023009 | -0.076071 | -0.044515 | -0.015354 | 0.29139 | 0.42037 | 0.92486 | 0.90943 | 0.68755 | 0.45392 | -0.066443 | 0.059917 | 0.015209 | 550
68 | 0 | -0.027696 | -0.0078555 | 0.068416 | 0.10155 | 0.16151 | 0.085654 | 0.059644 | 0.04369 | 0.25504 | 0.20491 | 0.19266 | 0.17962 | 0.14108 | 0.19181 | 0.27395 | 0.076269 | 0.0040057 | 0.60708 | 0.68512 | 0.30993 | 0.39669 | 0.32402 | 0.26952 | -0.084755 | -0.080039 | -0.012175 | -0.097148 | -0.063407 | -0.027696 | 0.28192 | 0.39956 | 0.83175 | 0.86557 | 0.56034 | 0.37009 | -0.084755 | 0.047954 | 0.027434 | 550
69 | 0 | -0.042631 | -0.033576 | 0.039974 | 0.077846 | 0.13429 | 0.065347 | 0.046082 | 0.044173 | 0.22375 | 0.17512 | 0.16166 | 0.14734 | 0.1077 | 0.1501 | 0.22596 | 0.037266 | -0.029119 | 0.54044 | 0.65017 | 0.26343 | 0.35264 | 0.27748 | 0.2217 | -0.10906 | -0.11128 | -0.048821 | -0.12928 | -0.095419 | -0.042631 | 0.24476 | 0.36748 | 0.82975 | 0.74746 | 0.52134 | 0.32355 | -0.10906 | 0.01642 | 0.042227 | 519.2157
70 | 0 | -0.039323 | -0.026949 | 0.047363 | 0.083012 | 0.13975 | 0.068794 | 0.048307 | 0.043673 | 0.23138 | 0.182 | 0.16933 | 0.15585 | 0.11819 | 0.1675 | 0.24971 | 0.051794 | -0.018853 | 0.58284 | 0.68774 | 0.28755 | 0.37779 | 0.30142 | 0.24515 | -0.10461 | -0.10515 | -0.037846 | -0.12387 | -0.090038 | -0.039323 | 0.25104 | 0.37507 | 0.86341 | 0.81376 | 0.54876 | 0.34749 | -0.10461 | 0.021779 | 0.038951 | 550
71 | 0 | -0.041198 | -0.029367 | 0.044715 | 0.079816 | 0.13557 | 0.065136 | 0.045794 | 0.043324 | 0.2283 | 0.17853 | 0.16621 | 0.1531 | 0.11675 | 0.16946 | 0.25523 | 0.052088 | -0.020428 | 0.57827 | 0.68589 | 0.29745 | 0.3928 | 0.33244 | 0.26349 | -0.10847 | -0.10977 | -0.039919 | -0.1294 | -0.095563 | -0.041198 | 0.24376 | 0.37213 | 0.86548 | 0.79614 | 0.55353 | 0.41515 | -0.10847 | 0.01636 | 0.040808 | 533.3441
72 | 0 | -0.046925 | -0.036825 | 0.039412 | 0.077807 | 0.13516 | 0.064091 | 0.04544 | 0.045955 | 0.2245 | 0.17596 | 0.1626 | 0.14838 | 0.11161 | 0.16399 | 0.25071 | 0.042849 | -0.029777 | 0.54684 | 0.6523 | 0.30116 | 0.40604 | 0.36829 | 0.27914 | -0.12018 | -0.1249 | -0.052306 | -0.14638 | -0.11274 | -0.046925 | 0.24956 | 0.36779 | 0.83188 | 0.73957 | 0.55478 | 0.50628 | -0.12018 | -0.0012438 | 0.046481 | 488.9071
73 | 0 | -0.043816 | -0.026275 | 0.03619 | 0.071115 | 0.12586 | 0.055325 | 0.038231 | 0.040792 | 0.21593 | 0.16705 | 0.15372 | 0.13954 | 0.10367 | 0.15069 | 0.23397 | 0.048282 | 0.0044773 | 0.51388 | 0.61743 | 0.27744 | 0.3771 | 0.34665 | 0.2602 | -0.1203 | -0.12628 | -0.05026 | -0.14907 | -0.11529 | -0.043816 | 0.23517 | 0.35994 | 0.79701 | 0.6921 | 0.51311 | 0.49052 | -0.1203 | -0.0032263 | 0.043402 | 462.139
74 | 0 | -0.039591 | -0.039875 | 0.027674 | 0.063811 | 0.11977 | 0.047561 | 0.03071 | 0.034923 | 0.21282 | 0.1625 | 0.1492 | 0.13503 | 0.099643 | 0.15351 | 0.24425 | 0.035272 | -0.030325 | 0.50112 | 0.60174 | 0.29367 | 0.40124 | 0.38551 | 0.31277 | -0.12753 | -0.14098 | -0.065164 | -0.16621 | -0.1326 | -0.015543 | 0.23071 | 0.36015 | 0.78132 | 0.65892 | 0.53127 | 0.52895 | -0.12753 | -0.020876 | 0.039217 | 424.0855
75 | 0 | -0.036981 | -0.031501 | 0.0253 | 0.058541 | 0.11239 | 0.040535 | 0.024915 | 0.030718 | 0.20291 | 0.15388 | 0.14071 | 0.1267 | 0.093847 | 0.14627 | 0.2367 | 0.041954 | -0.0033755 | 0.48249 | 0.58149 | 0.29239 | 0.4072 | 0.37888 | 0.29658 | -0.12715 | -0.14124 | -0.06179 | -0.16762 | -0.13395 | -0.012933 | 0.22151 | 0.34691 | 0.76107 | 0.6307 | 0.55728 | 0.52275 | -0.12715 | -0.021895 | 0.036631 | 405.8018
76 | 0 | -0.036467 | -0.031965 | 0.024474 | 0.057707 | 0.11156 | 0.039628 | 0.024069 | 0.030039 | 0.20201 | 0.153 | 0.1398 | 0.12575 | 0.092951 | 0.14534 | 0.23589 | 0.040958 | -0.0042948 | 0.48942 | 0.5882 | 0.29143 | 0.40627 | 0.37472 | 0.29012 | -0.12765 | -0.14244 | -0.062958 | -0.16906 | -0.13546 | -0.010568 | 0.22084 | 0.34604 | 0.76778 | 0.64573 | 0.55954 | 0.51834 | -0.12765 | -0.023593 | 0.036122 | 418.5913
77 | 0 | -0.031612 | -0.048429 | 0.0057989 | 0.041432 | 0.095076 | 0.024647 | 0.010836 | 0.020978 | 0.18434 | 0.1355 | 0.1213 | 0.1062 | 0.071293 | 0.1168 | 0.20195 | 0.010017 | -0.040429 | 0.43737 | 0.53538 | 0.25086 | 0.35992 | 0.34242 | 0.26919 | -0.13429 | -0.15824 | -0.088521 | -0.18536 | -0.15167 | 0.021341 | 0.20365 | 0.3302 | 0.71496 | 0.57606 | 0.49328 | 0.48648 | -0.13429 | -0.039452 | 0.031313 | 388.6773
78 | 0 | -0.029873 | -0.047247 | -0.00075881 | 0.034963 | 0.087727 | 0.018488 | 0.0056422 | 0.017504 | 0.17364 | 0.12612 | 0.11116 | 0.095249 | 0.059437 | 0.096387 | 0.17425 | 0.0013727 | -0.032128 | 0.44248 | 0.54059 | 0.20836 | 0.30316 | 0.28165 | 0.20506 | -0.13515 | -0.16139 | -0.095047 | -0.1884 | -0.15467 | 0.026866 | 0.1964 | 0.31809 | 0.72017 | 0.6144 | 0.42525 | 0.42583 | -0.13515 | -0.042363 | 0.029591 | 442.855
79 | 0 | -0.035535 | -0.033334 | 0.021939 | 0.055075 | 0.10869 | 0.036841 | 0.021645 | 0.028358 | 0.19916 | 0.15012 | 0.13687 | 0.12277 | 0.090095 | 0.14221 | 0.23281 | 0.038282 | -0.0064408 | 0.48742 | 0.5857 | 0.27671 | 0.38077 | 0.36711 | 0.29689 | -0.12867 | -0.14472 | -0.0657 | -0.17165 | -0.13797 | -0.0058495 | 0.21751 | 0.34338 | 0.76528 | 0.64534 | 0.50503 | 0.51108 | -0.12867 | -0.02583 | 0.035198 | 420.3752
80 | 0 | -0.038964 | -0.038116 | 0.027841 | 0.06295 | 0.1183 | 0.046033 | 0.029471 | 0.03399 | 0.21073 | 0.16083 | 0.14781 | 0.13395 | 0.10009 | 0.15633 | 0.24943 | 0.039267 | -0.025167 | 0.52172 | 0.62174 | 0.29347 | 0.39635 | 0.3841 | 0.31432 | -0.12719 | -0.14041 | -0.062717 | -0.16606 | -0.13242 | -0.014916 | 0.2287 | 0.35643 | 0.80132 | 0.69582 | 0.51798 | 0.52773 | -0.12719 | -0.020546 | 0.038595 | 449.5612
81 | 0 | -0.04081 | -0.044437 | 0.025855 | 0.063725 | 0.12021 | 0.048879 | 0.031912 | 0.036128 | 0.21129 | 0.16178 | 0.14811 | 0.13356 | 0.097014 | 0.14825 | 0.2359 | 0.027793 | -0.042705 | 0.50895 | 0.61109 | 0.28112 | 0.38352 | 0.36587 | 0.29062 | -0.12706 | -0.14025 | -0.068896 | -0.16423 | -0.13054 | -0.016762 | 0.23253 | 0.35755 | 0.79067 | 0.68165 | 0.50993 | 0.5095 | -0.12706 | -0.018661 | 0.040424 | 450.8103
82 | 0 | -0.042125 | -0.046792 | 0.019537 | 0.061819 | 0.12004 | 0.050078 | 0.032756 | 0.037199 | 0.21096 | 0.1606 | 0.14458 | 0.12754 | 0.082258 | 0.11035 | 0.17691 | 0.0029795 | -0.044791 | 0.42687 | 0.53167 | 0.20443 | 0.28784 | 0.28134 | 0.21397 | -0.12911 | -0.14498 | -0.084993 | -0.16688 | -0.13315 | -0.018077 | 0.23479 | 0.36444 | 0.71125 | 0.57335 | 0.38308 | 0.42449 | -0.12911 | -0.021356 | 0.041726 | 412.6829
83 | 0 | -0.046402 | -0.033015 | 0.030238 | 0.071065 | 0.12855 | 0.059242 | 0.041317 | 0.043618 | 0.21406 | 0.16642 | 0.15068 | 0.13393 | 0.090674 | 0.11824 | 0.1832 | 0.022151 | -0.010722 | 0.42394 | 0.53078 | 0.21849 | 0.30779 | 0.28693 | 0.20648 | -0.12223 | -0.1302 | -0.066602 | -0.15042 | -0.11657 | -0.046402 | 0.24515 | 0.36056 | 0.71037 | 0.55895 | 0.42337 | 0.43073 | -0.12223 | -0.0045698 | 0.045963 | 397.4652
84 | 0 | -0.04881 | -0.042057 | 0.033288 | 0.075942 | 0.13478 | 0.065341 | 0.046488 | 0.047409 | 0.22114 | 0.17331 | 0.1581 | 0.14192 | 0.099118 | 0.13477 | 0.20575 | 0.020938 | -0.040425 | 0.47428 | 0.58254 | 0.24421 | 0.33548 | 0.31254 | 0.22978 | -0.12127 | -0.12748 | -0.065726 | -0.14663 | -0.11279 | -0.04881 | 0.25266 | 0.3669 | 0.76212 | 0.63609 | 0.45521 | 0.45615 | -0.12127 | -0.00093089 | 0.048348 | 443.3431
85 | 0 | -0.049425 | -0.044477 | 0.031308 | 0.075399 | 0.13461 | 0.066029 | 0.047101 | 0.04802 | 0.21894 | 0.17188 | 0.15617 | 0.13945 | 0.095131 | 0.12602 | 0.19216 | 0.013531 | -0.046607 | 0.48391 | 0.5936 | 0.22098 | 0.30193 | 0.25823 | 0.1955 | -0.12092 | -0.1274 | -0.0697 | -0.14557 | -0.11185 | -0.049425 | 0.25378 | 0.36401 | 0.77318 | 0.66787 | 0.43101 | 0.34942 | -0.12092 | -0.00042933 | 0.048957 | 481.6936
86 | 0 | -0.050245 | -0.046491 | 0.029661 | 0.075277 | 0.13517 | 0.066919 | 0.047827 | 0.048789 | 0.21986 | 0.17238 | 0.15605 | 0.13867 | 0.091821 | 0.11709 | 0.17803 | 0.0061134 | -0.051033 | 0.45401 | 0.56448 | 0.20382 | 0.28126 | 0.25084 | 0.18525 | -0.12165 | -0.12867 | -0.074463 | -0.14611 | -0.11225 | -0.050245 | 0.25505 | 0.36729 | 0.74406 | 0.62113 | 0.3936 | 0.36037 | -0.12165 | -0.00049612 | 0.049769 | 455.6471
87 | 0 | -0.050724 | -0.048737 | 0.026498 | 0.073578 | 0.13359 | 0.066604 | 0.047651 | 0.048935 | 0.21484 | 0.16878 | 0.15182 | 0.13378 | 0.08555 | 0.10469 | 0.1595 | -0.0026539 | -0.055865 | 0.46255 | 0.57468 | 0.16931 | 0.23018 | 0.18807 | 0.14429 | -0.12102 | -0.12837 | -0.0791 | -0.14463 | -0.11086 | -0.050724 | 0.25498 | 0.36036 | 0.75426 | 0.65547 | 0.3363 | 0.25269 | -0.12102 | 0.00051367 | 0.050244 | 500.329
88 | 0 | -0.051326 | -0.050723 | 0.024472 | 0.073147 | 0.13373 | 0.067398 | 0.048298 | 0.049557 | 0.21402 | 0.16816 | 0.15054 | 0.13179 | 0.081191 | 0.093996 | 0.14274 | -0.010925 | -0.060505 | 0.42014 | 0.53351 | 0.15955 | 0.22618 | 0.16991 | 0.12735 | -0.12106 | -0.12888 | -0.083913 | -0.14418 | -0.11039 | -0.051326 | 0.25624 | 0.36057 | 0.71309 | 0.58572 | 0.35231 | 0.21598 | -0.12106 | 0.00093217 | 0.050841 | 457.9808
89 | 0 | -0.035255 | -0.021872 | 0.05547 | 0.09734 | 0.15958 | 0.088032 | 0.062443 | 0.048811 | 0.24608 | 0.19804 | 0.18251 | 0.16597 | 0.117 | 0.13864 | 0.1929 | 0.030602 | -0.023611 | 0.51116 | 0.62796 | 0.19463 | 0.2442 | 0.20251 | 0.16984 | -0.096064 | -0.098965 | -0.045297 | -0.11481 | -0.084042 | -0.035255 | 0.28521 | 0.39305 | 0.80754 | 0.71474 | 0.33786 | 0.24858 | -0.096064 | 0.01754 | 0.034921 | 525.4413
90 | 0 | -0.017835 | 0.0026556 | 0.078007 | 0.11342 | 0.17657 | 0.10068 | 0.069888 | 0.044022 | 0.26769 | 0.21807 | 0.20419 | 0.18941 | 0.14197 | 0.169 | 0.22639 | 0.066736 | 0.0080005 | 0.53296 | 0.65228 | 0.23269 | 0.28474 | 0.24235 | 0.20778 | -0.062259 | -0.053195 | -0.0044485 | -0.063862 | -0.029997 | -0.017835 | 0.30448 | 0.41467 | 0.83187 | 0.72209 | 0.38171 | 0.28842 | -0.062259 | 0.08112 | 0.017666 | 506.1612
91 | 0 | -0.022601 | -6.0582e-05 | 0.088125 | 0.12458 | 0.189 | 0.11286 | 0.080546 | 0.051739 | 0.27967 | 0.23064 | 0.21765 | 0.20383 | 0.15804 | 0.19548 | 0.26038 | 0.070086 | -0.0077233 | 0.58104 | 0.70262 | 0.27959 | 0.34229 | 0.29287 | 0.25143 | -0.075489 | -0.075353 | -0.0097526 | -0.093165 | -0.067733 | -0.022601 | 0.31897 | 0.42329 | 0.8822 | 0.78216 | 0.45752 | 0.33894 | -0.075489 | 0.016696 | 0.022387 | 529.4105
92 | 0 | -0.026956 | 0.0082218 | 0.099268 | 0.13513 | 0.1997 | 0.12362 | 0.090233 | 0.058765 | 0.29128 | 0.24199 | 0.22945 | 0.21611 | 0.17013 | 0.20864 | 0.27333 | 0.073283 | 0.0091584 | 0.59715 | 0.72071 | 0.29605 | 0.36062 | 0.30952 | 0.26568 | -0.098293 | -0.11535 | -0.022001 | -0.14576 | -0.13375 | -0.026956 | 0.3289 | 0.4345 | 0.9003 | 0.79946 | 0.47947 | 0.35559 | -0.098293 | -0.091666 | 0.026701 | 534.6384
93 | 0 | -0.02998 | 0.00080531 | 0.10272 | 0.14068 | 0.20665 | 0.13068 | 0.0963 | 0.063311 | 0.29902 | 0.24946 | 0.2372 | 0.22416 | 0.17758 | 0.22087 | 0.28853 | 0.069577 | -0.015753 | 0.62012 | 0.74556 | 0.31841 | 0.38842 | 0.33392 | 0.28634 | -0.10102 | -0.11927 | -0.024983 | -0.15027 | -0.14019 | -0.02998 | 0.33713 | 0.44224 | 0.92514 | 0.8284 | 0.5164 | 0.37999 | -0.10102 | -0.1043 | 0.029697 | 547.464
94 | 0 | -0.030366 | 0.002408 | 0.091979 | 0.13469 | 0.20206 | 0.1281 | 0.093929 | 0.062303 | 0.28909 | 0.24078 | 0.2252 | 0.20861 | 0.15256 | 0.16362 | 0.2025 | 0.039315 | -0.0021848 | 0.50146 | 0.62955 | 0.21685 | 0.26996 | 0.21291 | 0.16186 | -0.1039 | -0.12632 | -0.045356 | -0.15524 | -0.14509 | -0.030366 | 0.33794 | 0.43681 | 0.80913 | 0.67384 | 0.38244 | 0.25898 | -0.1039 | -0.1092 | 0.030079 | 493.5863
95 | 0 | -0.033032 | -0.0075848 | 0.093029 | 0.13833 | 0.20709 | 0.13363 | 0.098675 | 0.066007 | 0.29341 | 0.2455 | 0.23007 | 0.21365 | 0.15713 | 0.17246 | 0.21375 | 0.03321 | -0.033208 | 0.5222 | 0.65241 | 0.23928 | 0.3015 | 0.23289 | 0.17143 | -0.10286 | -0.12377 | -0.047288 | -0.15101 | -0.14081 | -0.033032 | 0.34489 | 0.43985 | 0.83199 | 0.70205 | 0.435 | 0.27896 | -0.10286 | -0.10493 | 0.032719 | 509.2588
96 | 0 | -0.030234 | -0.0069575 | 0.086061 | 0.12669 | 0.18994 | 0.12092 | 0.089023 | 0.059762 | 0.25427 | 0.21776 | 0.20423 | 0.18984 | 0.14817 | 0.18015 | 0.23474 | 0.046542 | -0.028556 | 0.56787 | 0.69382 | 0.26001 | 0.32095 | 0.25348 | 0.19221 | -0.094132 | -0.11106 | -0.033607 | -0.13722 | -0.12699 | -0.030234 | 0.32898 | 0.36981 | 0.86779 | 0.77718 | 0.45197 | 0.29955 | -0.094132 | -0.091104 | 0.029947 | 550

## f_result
时段/15min | 功率突增扰动 |  |  | 功率突减扰动
| RoCoF/(Hz/s) | FD60/Hz | MFD/Hz | RoCoF/(Hz/s) | FD60/Hz | MFD/Hz
1 | -0.1813 | -0.19956 | -0.21935 | 0.1813 | 0.18636 | 0.21691
2 | -0.18701 | -0.19974 | -0.22671 | 0.18701 | 0.19474 | 0.22662
3 | -0.17178 | -0.19934 | -0.21561 | 0.17178 | 0.18133 | 0.20874
4 | -0.17567 | -0.19925 | -0.21712 | 0.17567 | 0.18575 | 0.21445
5 | -0.17812 | -0.18932 | -0.21811 | 0.17812 | 0.1985 | 0.2222
6 | -0.17073 | -0.19928 | -0.21628 | 0.17073 | 0.18152 | 0.20952
7 | -0.16573 | -0.18899 | -0.20831 | 0.16573 | 0.19803 | 0.21999
8 | -0.16784 | -0.19926 | -0.21886 | 0.16784 | 0.19974 | 0.22256
9 | -0.17092 | -0.18255 | -0.21182 | 0.17092 | 0.19094 | 0.21541
10 | -0.17833 | -0.19607 | -0.22471 | 0.17833 | 0.19965 | 0.22487
11 | -0.18602 | -0.19468 | -0.2272 | 0.18602 | 0.19229 | 0.22712
12 | -0.17962 | -0.19365 | -0.22485 | 0.17962 | 0.19134 | 0.22478
13 | -0.16543 | -0.19298 | -0.21396 | 0.16543 | 0.19956 | 0.21908
14 | -0.1746 | -0.19181 | -0.22165 | 0.1746 | 0.19034 | 0.22157
15 | -0.18321 | -0.19292 | -0.22514 | 0.18321 | 0.19548 | 0.24008
16 | -0.17607 | -0.19173 | -0.2222 | 0.17607 | 0.19398 | 0.23654
17 | -0.17244 | -0.19834 | -0.2264 | 0.17244 | 0.19818 | 0.22632
18 | -0.17047 | -0.19309 | -0.2209 | 0.17047 | 0.1909 | 0.22082
19 | -0.16589 | -0.1924 | -0.2189 | 0.16589 | 0.19799 | 0.22008
20 | -0.17491 | -0.19482 | -0.22394 | 0.17491 | 0.19255 | 0.22386
21 | -0.1746 | -0.19493 | -0.22382 | 0.1746 | 0.19266 | 0.22374
22 | -0.17718 | -0.19442 | -0.22256 | 0.17718 | 0.19438 | 0.22932
23 | -0.18233 | -0.19507 | -0.22708 | 0.18233 | 0.1927 | 0.227
24 | -0.18444 | -0.19253 | -0.22374 | 0.18444 | 0.19021 | 0.22366
25 | -0.18962 | -0.19419 | -0.22802 | 0.18962 | 0.19178 | 0.22795
26 | -0.18871 | -0.19772 | -0.22884 | 0.18871 | 0.19527 | 0.22875
27 | -0.19963 | -0.1983 | -0.23481 | 0.19963 | 0.19572 | 0.23473
28 | -0.20114 | -0.19854 | -0.23202 | 0.20114 | 0.196 | 0.23194
29 | -0.20423 | -0.19951 | -0.23333 | 0.20423 | 0.19511 | 0.23324
30 | -0.16471 | -0.18938 | -0.21988 | 0.16471 | 0.18949 | 0.22055
31 | -0.15281 | -0.19287 | -0.21249 | 0.15281 | 0.17219 | 0.19979
32 | -0.16323 | -0.19139 | -0.2129 | 0.16323 | 0.17589 | 0.20603
33 | -0.14506 | -0.1928 | -0.21543 | 0.14506 | 0.16921 | 0.19816
34 | -0.14461 | -0.18992 | -0.20933 | 0.14461 | 0.16325 | 0.19123
35 | -0.15381 | -0.19741 | -0.2202 | 0.15381 | 0.17117 | 0.20101
36 | -0.12841 | -0.18945 | -0.20595 | 0.12841 | 0.15636 | 0.18316
37 | -0.12446 | -0.19758 | -0.21008 | 0.12446 | 0.14804 | 0.17441
38 | -0.13002 | -0.1975 | -0.21399 | 0.13002 | 0.15312 | 0.18037
39 | -0.12876 | -0.19238 | -0.20982 | 0.12876 | 0.15188 | 0.17873
40 | -0.11345 | -0.19086 | -0.20433 | 0.11345 | 0.15196 | 0.17555
41 | -0.10988 | -0.19041 | -0.20282 | 0.10988 | 0.14841 | 0.17097
42 | -0.10805 | -0.19041 | -0.20265 | 0.10805 | 0.14653 | 0.16868
43 | -0.10451 | -0.19812 | -0.20956 | 0.10451 | 0.14287 | 0.16417
44 | -0.0998 | -0.19808 | -0.20712 | 0.0998 | 0.13803 | 0.15829
45 | -0.10653 | -0.19074 | -0.20304 | 0.10653 | 0.14504 | 0.16695
46 | -0.10425 | -0.19841 | -0.21011 | 0.10425 | 0.14263 | 0.16426
47 | -0.1007 | -0.19076 | -0.2041 | 0.1007 | 0.13888 | 0.16009
48 | -0.1205 | -0.19016 | -0.20353 | 0.1205 | 0.14514 | 0.17085
49 | -0.11471 | -0.19158 | -0.20232 | 0.11471 | 0.13945 | 0.16346
50 | -0.11269 | -0.19191 | -0.20345 | 0.11269 | 0.13744 | 0.16147
51 | -0.11809 | -0.19798 | -0.20846 | 0.11809 | 0.1471 | 0.1713
52 | -0.12354 | -0.19838 | -0.2148 | 0.12354 | 0.16094 | 0.18493
53 | -0.12182 | -0.19824 | -0.21224 | 0.12182 | 0.15947 | 0.18263
54 | -0.12719 | -0.19187 | -0.21008 | 0.12719 | 0.16542 | 0.19037
55 | -0.12988 | -0.19129 | -0.21088 | 0.12988 | 0.16869 | 0.19503
56 | -0.13321 | -0.19813 | -0.21673 | 0.13321 | 0.17729 | 0.20311
57 | -0.13433 | -0.19165 | -0.21552 | 0.13433 | 0.19061 | 0.21479
58 | -0.1396 | -0.19892 | -0.22505 | 0.1396 | 0.1982 | 0.2243
59 | -0.14003 | -0.19096 | -0.21654 | 0.14003 | 0.19584 | 0.22155
60 | -0.14281 | -0.19279 | -0.21944 | 0.14281 | 0.19972 | 0.22679
61 | -0.14088 | -0.19099 | -0.21609 | 0.14088 | 0.1958 | 0.22177
62 | -0.14533 | -0.19365 | -0.22051 | 0.14533 | 0.19038 | 0.22129
63 | -0.14341 | -0.19067 | -0.21767 | 0.14341 | 0.18762 | 0.21781
64 | -0.15026 | -0.19336 | -0.22171 | 0.15026 | 0.19045 | 0.22194
65 | -0.14892 | -0.19149 | -0.21974 | 0.14892 | 0.196 | 0.22578
66 | -0.14737 | -0.19125 | -0.21813 | 0.14737 | 0.1945 | 0.22307
67 | -0.14406 | -0.18966 | -0.21468 | 0.14406 | 0.19035 | 0.21716
68 | -0.14202 | -0.19839 | -0.22222 | 0.14202 | 0.18377 | 0.2118
69 | -0.13627 | -0.19001 | -0.21087 | 0.13627 | 0.17355 | 0.20016
70 | -0.14136 | -0.19018 | -0.20976 | 0.14136 | 0.17841 | 0.20638
71 | -0.13874 | -0.18984 | -0.211 | 0.13874 | 0.16438 | 0.19398
72 | -0.13491 | -0.19957 | -0.21808 | 0.13491 | 0.15743 | 0.18582
73 | -0.13235 | -0.19051 | -0.20943 | 0.13235 | 0.15499 | 0.18262
74 | -0.11538 | -0.19927 | -0.21457 | 0.11538 | 0.15363 | 0.17728
75 | -0.11872 | -0.19058 | -0.21044 | 0.11872 | 0.15691 | 0.18128
76 | -0.12054 | -0.19389 | -0.21391 | 0.12054 | 0.15371 | 0.17854
77 | -0.11568 | -0.19189 | -0.20746 | 0.11568 | 0.14576 | 0.17042
78 | -0.11837 | -0.18756 | -0.20658 | 0.11837 | 0.14782 | 0.1732
79 | -0.11663 | -0.19645 | -0.21799 | 0.11663 | 0.14824 | 0.17344
80 | -0.11684 | -0.1961 | -0.21295 | 0.11684 | 0.15508 | 0.17905
81 | -0.11545 | -0.19018 | -0.20412 | 0.11545 | 0.15385 | 0.17757
82 | -0.10446 | -0.19679 | -0.2093 | 0.10446 | 0.14274 | 0.16403
83 | -0.11847 | -0.19023 | -0.20294 | 0.11847 | 0.14266 | 0.16724
84 | -0.12192 | -0.19018 | -0.20318 | 0.12192 | 0.14594 | 0.17135
85 | -0.12558 | -0.19857 | -0.21265 | 0.12558 | 0.15164 | 0.17798
86 | -0.11911 | -0.19265 | -0.20488 | 0.11911 | 0.14373 | 0.16916
87 | -0.12029 | -0.19803 | -0.20978 | 0.12029 | 0.14934 | 0.17413
88 | -0.11831 | -0.19819 | -0.20999 | 0.11831 | 0.15602 | 0.17838
89 | -0.11482 | -0.1993 | -0.21195 | 0.11482 | 0.15495 | 0.17725
90 | -0.11052 | -0.1989 | -0.21083 | 0.11052 | 0.16389 | 0.18273
91 | -0.11331 | -0.19359 | -0.21215 | 0.11331 | 0.16811 | 0.1885
92 | -0.11208 | -0.19335 | -0.21093 | 0.11208 | 0.17314 | 0.19316
93 | -0.11268 | -0.19304 | -0.21123 | 0.11268 | 0.19053 | 0.21028
94 | -0.1015 | -0.19913 | -0.21247 | 0.1015 | 0.17369 | 0.1893
95 | -0.10423 | -0.19917 | -0.21298 | 0.10423 | 0.18235 | 0.20207
96 | -0.10697 | -0.17657 | -0.19504 | 0.10697 | 0.19577 | 0.2226

## C_result
火电机组运行成本/$ | 火电机组启停成本/$ | 弃风惩罚成本/$ | 总成本/$
1087390.9241 | 4900 | 2.6545e-08 | 1089500.2963

## Iteration
迭代次数 | 累计用时/s | 火电机组运行成本/$ | 火电机组启停成本/$ | 弃风惩罚成本/$ | 总成本/$
1 | 131.7004 | 1085521.347 | 4900 | 3.0213e-09 | 1089003.8901
2 | 304.5085 | 1086816.0226 | 4900 | 3.0213e-09 | 1089390.0544
3 | 439.1544 | 1087323.9811 | 4900 | 3.0213e-09 | 1089406.9382
4 | 571.2237 | 1087344.5601 | 4900 | 3.0286e-09 | 1089476.0224
5 | 729.6837 | 1087367.9892 | 4900 | 3.0286e-09 | 1089500.2963 | 0.04558%
6 | 863.9127 | 1087390.9241 | 4900 | 2.6545e-08